Magistrát města České Budějovice

Stavební úřad

nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Viz rozdělovník:

Magistrát města České Budějovice

Ing. Vlastislav Eliáš

Stavební úřad

Kněžská 19

370 92  České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:

SU/1601/2010 Bou	Bouzek Pavel	38 680 4020	bouzekp@c-budejovice.cz	3.8.2010

# ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

FVE Dynín s.r.o., Anglické nábřeží 2134/1, 305  45  Plzeň , IČ 281 05 044 (žadatel), prostřednictvím zplnomocněného zástupce ing. Petr Mádl, Budovatelská  1057, 383 01 Prachatice, (dále jen "žadatel") podal dne 22.2.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavební povolení na dočasnou stavbu :

Fotovoltaická elektrárna Dynín

- na pozemcích  parc. č.  1197/7 ( orná půda ), 1197/1 ( orná půda ), 1197/2 (orná půda ), 1197/3         ( orná půda ), 1197/4 (orná půda ), 1197/5 (orná půda ), 1197/6 (orná půda ), 1226/1 (orná půda), 1226/5 (orná půda ), 1226/6 (orná půda ), 1226/7 ( orná půda ) , 1226/8 (orná půda ), 1226/9 ( orná půda ), 1570 ( ostatní plocha ) v katastrálním území Dynín

Současně požádal o spojení územního řízení a stavebního řízení do společného projednání.

Stavba obsahuje:

- konstrukci TFF 15 s fotovoltaickými panely a měniči,

- podružné trafostanice s kabelovými rozvody VN

- transformovnu 110/22 kV a přípojkou VVN

- oplocení FVE

Uvedeným dnem podání žádostí bylo zahájeno společné projednání věci.

Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném projednání -  územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby  a ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení podle § 109 až 114 stavebního, kterou dne 22.10.2010 podal

FVE Dynín s.r.o., Anglické nábřeží 2134/1, 305 45 Plzeň , IČ 281 05 044 (žadatel), prostřednictvím zplnomocněného zástupce ing. Petr Mádl, Budovatelská  1057, 383 01 Prachatice, (dále jen "žadatel")  a na základě tohoto posouzení:

A

- Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   d o č a s n é    s t a v b y

Fotovoltaická elektrárna Dynín

- na pozemcích  parc. č.  1197/7 ( orná půda ), 1197/1 ( orná půda ), 1197/2 (orná půda ), 1197/3         ( orná půda ), 1197/4 (orná půda ), 1197/5 (orná půda ), 1197/6 (orná půda ), 1226/1 (orná půda), 1226/5 (orná půda ), 1226/6 (orná půda ), 1226/7 ( orná půda ) , 1226/8 (orná půda ), 1226/9 ( orná půda ), 1570 ( ostatní plocha ) v katastrálním území Dynín

Stavba obsahuje.

- konstrukci TFF 15 s fotovoltaickými panely a měniči,

- podružné trafostanice s kabelovými rozvody VN

- transformovnu 110/22 kV a přípojkou VVN

- oplocení FVE

Druh a účel umisťované stavby:

- Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů – Fotovoltaická elektrárna

Umístění stavby na pozemku:

1.  Charakteristika území a stavebního pozemku

2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívaní

3.  Orientační údaje stavby

1. Charakteristika území a stavebního pozemku

a)   Lokalita pro uvažované zařízení fotovoltaické elektrárny na výrobu elektrické energie se nachází   na parcelách u zemědělského areálu Dynín. na pozemcích 1226/1, 1226/5, 1226/6, 1227/7, 1226/8, 1226/9, 1197/1, 1197/2, 1197/3, 1197/4, 1197/5, 1197/6, 1197/7 a 1570 v katastrálním území Dynín, které jsou vedeny jako orná půda. Stávající obecní komunikace, která bude využívána jako příjezdová cesta, leží na pozemcích parc. č. 1197/18 a 1226/3., která je napojena na silnici I. třídy E55 na pozemku    parc. č. 1557/1.

- Tato lokalita byla vybrána jednak z důvodu dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby (což prakticky vylučuje možné negativní vlivy zařízení na obyvatelstvo), tak především  z důvodu dostatečného slunečního osvitu, který je pro funkci fotovoltaické elektrárny nezbytný.

- Staveniště se nachází severozápadě od obce Dynín. Areál fotovoltaické elektrárny je beze sklonu. Na východní straně vede blízkosti silnice I. třídy E55 ve směru od Českých Budějovic na Prahu.

d) Z hlediska urbanistického a architektonického řešení stavby se jedná o stavbu nosných konstrukcích pro statický (fixní) solární systém pro osazení 12 kusů fotovoltaických panelů na jednu konstrukci. Konstrukce je vyrobena a smontována z jednotlivých svařovaných dílů z plošných, tyčových a profilových ocelových prvků.

- Dotčené pozemky se nachází na okraji katastrálních území Dynín, Bošilec, Pelejovice, Neplachov v blízkosti silnice I/3 ( budoucí dálnice D3). Navazuje na urbanizované území zemědělského areálu Dynín.Na pozemcích se nenacházejí žádné objekty.

- Změna č.4 Územního plánu obce Dynín schválena usnesením zastupitelstva obce Dynín ze dne 14.7.2010

- Navrhovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

- Všechny požadavky dotčených orgánů budou splněny.

- Příjezd na stavbu bude po stávající obecní komunikaci 1197/18 , která je napojena na silnici I/3 přes existující napojení proti odbočce do Dynína.

- Geologické podloží je tvořeno svrchnokřídovými uloženinami v severní části Třeboňské pánve.Pestře zbarvené sedimenty mají charakter písčitých a plastických jílů, které bývají nepravidelně proloženy vrstvami jílovitých písků.

- Stavba se nenachází v záplavovém území.

- Areál  plochy FVE :

- k.ú. Dynín

1197/7,1197/1,1197/2,1197/3,1197/4,1197/5,1197/6,1226/1,1226/5,1226/6,1226/7,1226/8,1226/9 – orná půda a 1570 – ostatní plocha.

- Po dobu výstavby bude také využívána stávající příjezdová cesta  na pozemku parc. č 1226/3, která je napojena stávajícím sjezdem na komunikaci I.třídy E55 na pozemku parc.č.  1557/1

- Z energií je potřeba elektřiny pro vlastní spotřebu, která má oddělený přívod s vlastním měřením - elektroměrem. Jedná se o elektrickou energii pro napájení Hlavního rozvaděče (větrání jednotky, osvětlení, topení, řídící jednotku atd.), maximální spotřeba energie cca 32 A.

Naopak je potřeba vyprodukovanou elektrickou energii odvést do sítě. To zabezpečí nová trafostanice, která bude zřízena v rámci realizace fotovoltaické elektrárny. Propojení hl. rozvaděče, kde budou osazeny hl. jistící prvky, měření dodávky a odběru elektrické energie.

2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Stavba bude využívána jako fotovoltaická elektrárna pro výrobu elektrické energie, která bude vyvedena do stávající distribuční soustavy přes novou transformovnu 110/22 kV.

- Stavba dočasná na dobu 25 let.

- Jedná se o novostavbu.

- Nejprve dojde k vytýčení vyskytujících se podzemních sítí, zaměření pozemku a zaměření kotvících částí nosných konstrukcí. Dále dojde k zakotvení a namontování nosných konstrukcí, provedení výkopů na kabely, jejich položení a zpětné zarovnání výkopů. Dále dojde k umístění měničů, namontování panelů, umístění podružných trafostanic a zbudování transformovny 110/22 kV. Závěrečnou částí je elektro zapojení všech potřebných částí a vyvedení výkonu přes transformovnu 110/22 kV do distribuční sítě.

3.  Orientační údaje stavby

Zastavěná plocha:			  cca 529 000 m2

- Zásobení teplem a teplou užitkovou vodou není potřeba.

b)    Zásobení vodou není potřeba.

c)  Pro vyvedení elektrické energie do stávající distribuční soustavy bude vybudována nová transformovna 110/22 kV.

Vytýčení stavby bude provedeno těsně před zahájením stavebních prací oprávněnou osobou.

Členění stavby:

- stavební část (pozemní objekty): solární konstrukce, zpevněné plochy a oplocení

- technologická část (inženýrské objekty NN): panely, měniče, podružné trafostanice (NN)

- technologická část (inženýrské objekty VN / VVN): podružné trafostanice (VN) a transformovna 110/22 kV

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, stavby - ani po jejím dokončení.

- Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

- Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek parc. č.1197/1

3.   Budou dodrženy podmínky souhlasu Ministerstva životního prostředí odboru  ochrany  horninového a půdního prostředí, Vršovická 65 Praha 10 ze dne 2.5.2010 č.j. : 898/660/10,24878/ENV/10 s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu fotovoltaické elektrárny v rozsahu 54,2283 ha. v k.ú. Dynín pro výstavbu fotovoltaické elektrárny a to na dobu 25 ti let včetně ukončení biologické rekultivace, týkající se umisťované stavby.

a). Elektrárna bude při stavbě i jejím provozu zabezpečena tak, aby nedocházelo k poškozování půdy okolních pozemků, hydrologických a odtokových poměrů v území. Při porušení této podmínky by musela být neprodleně zjednána náprava.

b). Nedojde ke znepřístupnění nebo ke zhoršení přístupnosti okolních pozemků. V opačném případě by musela být neprodleně zjednána náprava.

4.  Navržená stavba je stavbou dočasnou u níž stavební úřad předem omezuje dobu jejího trvání                  do 31.12.2035.

„B“

I.  Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í       p o v o l e n í

na dočasnou stavbu Fotovoltaická elektrárna Dynín

- na pozemcích  parc. č.  1197/7 ( orná půda ), 1197/1 ( orná půda ), 1197/2 (orná půda ), 1197/3         ( orná půda ), 1197/4 (orná půda ), 1197/5 (orná půda ), 1197/6 (orná půda ), 1226/1 (orná půda), 1226/5 (orná půda ), 1226/6 (orná půda ), 1226/7 ( orná půda ) , 1226/8 (orná půda ), 1226/9 ( orná půda ), 1570 ( ostatní plocha ) v katastrálním území Dynín

Stavba obsahuje.

- konstrukci TFF 15 s fotovoltaickými panely a měniči,

- podružné trafostanice s kabelovými rozvody VN

- transformovnu 110/22 kV a přípojkou VVN

- oplocení FVE

- Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali   ing.Miroslav Slinták, ČKAIT 0100718 a  ing. Petr Mráz, ČKAIT 0004968; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

- Vytyčení prostorové polohy stavby musí být zajištěno odborně způsobilými osobami a výsledek musí být ověřen oprávněnými zeměměřickými inženýry.

- Pro zařízení staveniště a skládku materiálu bude použit pozemky parc. č. 1197/1 v katastrálním území Dynín

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

- V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona mohou být pro stavbu navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost přu udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla

- Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření  zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou  tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.

- Při provádění stavby budou dodrženy požadavky E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 6 České Budějovice, obsažené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování E.ON. Česká republika, s.r.o. a podmínkách  práce v její blízkosti ze dne 24.3.2010, D8583-Y051008276

- Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 5 k této vyhlášce.

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, tzn. zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dále nařízení  vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České Budějovice.

- Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož jméno (název) – adresa ( sídlo) bude  oznámeno nejpozději do zahájení stavby.

- Podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí  k jejich ochraně, včetně ochrany v jejich ochranných pásmech musí být respektovány a dodrženy při provádění     stavby.

- Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které umožní přístup a příjezd na přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno.

- Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

- Při stavbě budou používány pouze zpevněné sjezdy na pozemek, aby nedošlo k poškození stávajících podzemních sítí.

- Způsob a postup prací souvisejících se stavbou bude zvolen tak, aby byla zajištěna průjezdnost a únosnost komunikace pro potřebu vozidel jednotek Hasičského záchranného sboru a sanitním vozům k  okolním objektům a zachován průchod chodců a přístupy do stávajících objektů a na pozemky.

- S odpady vznikajícími při výstavbě a provozu bude nakládáno v souladu s platnou zákonnou   úpravou v odpadovém hospodářství, tj. v současné době dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech.

- V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen podle zákona č. 20/1987 Sb. oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Musí být dodrženy požadavky ustanovení § 176 stavebního zákona.

- Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do vydání kolaudačního souhlasu (před započetím užívání stavby) vhodným způsobem chráněn před   povětrnostními vlivy.

- Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

- Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

  - dokončení oplocení stavby

  - dokončení osazení nosných konstrukcí pro fotovoltaické panely

  - dokončení transformovny 110/22 kV a trafostanice

  - dokončení celé stavby.

22. Při realizaci stavby musí být  respektovány  legislativní podmínky  pro ochranu  energetických zařízení, zahišťující  jejich spolehlivost  a bezpečnost provozu, stanovené ustanoveními § 46, § 68, § 87 (Ochranná pásma ) a § 69 (Bezpečnostní pásmo) a podmínky pro činnosti  v ochranných a bezpečnostních pásmech , podle zákona č. 458/2000 Sb. , o podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy  v energetických  odvětvích a o změně  některých zákonů. (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Stavba bude dokončena do 31.12.2010.

Do tohoto termínu požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu s náležitostmi dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B této přílohy a tyto doklady:

- popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace

- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení,              ohlášení stavebnímu úřadu, nebo ověřené projektové dokumentace)

- Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy. Stavebník spolu s žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží ještě tyto následné doklady:

- Protokol o vytyčení stavby.

- Doklad o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vzniklých během realizace stavby.

- Výchozí revizní zprávu elektroinstalace trafostanice, kabelového vedení  VN a NN a rozvodného zařízení fotovoltaického systému.

- Splnění požadavků požárně bezpečnostního řešení.

- Zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán.

- Doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) dle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. a prohlášení zhotovitele stavby o jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o shodě.

24. Budou dodrženy podmínky souhlasu Ministerstva životního prostředí odboru  ochrany  horninového a půdního prostředí , Vršovická 65 Praha 10 ze dne 2.5.2010 č.j. : 898/660/10,24878/ENV/10 s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu fotovoltaické elektrárny v rozsahu 54,2283 ha. v k.ú. Dynín pro výstavbu fotovoltaické elektrárny a to na dobu 25 ti let včetně ukončení biologické rekultivace.

- Před započetím prací budou v terénu vytýčeny hranice dočasného odnětí.

- Elektrárna bude při stavbě i při jejím provozu zabezpečena tak, aby nedocházelo k poškozování půdy okolních zemědělských pozemků. Meliorační zařízení, která se nacházejí na celé odnímané ploše budou ošetřena tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů v území.  Při porušení této podmínky by musela být neprodleně zjednána náprava.

- Nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani ke zhoršení jejich dostupnosti.

- Na odnímané ploše nebude skrýván svrchní kulturní horizont půdy s výjimkou ploch pod kioskovými trafostanicemi, transformovnou 110/22 kV, ploch vjezdů a plochy komunikace, případně obslužných komunikací, bude-li jejich povrch překrýván jiným materiálem (drcené kamenivo, panely apod.). Skryté kulturní vrstvy půdy budou rozprostřeny na neskrývaných částech elektrárny. O skrývce bude podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF (dále jen vyhláška), veden protokol (dále jen pracovní deník), ve kterém budou uváděny veškeré informace o činnostech souvisejících se skrývkou a jejím využitím (převezením a rozprostřením). Pracovní deník bude při případné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu předložen orgánu ochrany ZPF. Skrývka bude provedena v mocnosti 30 cm. V místech ukládání kabelů budou odděleně sejmuty a odděleně uloženy ornice a podorničí a ve stejném pořadí budou ihned po uložení kabelů a zasypání pískem, případně jiným materiálem, vráceny zpět.

- Podle výše schváleného plánu bude provedena zpětná rekultivace dočasně odňaté zemědělské půdy podle § 8 písm. d) zákona a podle  § 11 vyhlášky. Po ukončení rekultivace bude za účasti orgánu ochrany ZPF Magistrátu města České Budějovice rekultivovaná zemědělská půda podle § 11 písm. d) vyhlášky protokolárně předána majitelům a následně bude tímto orgánem ochrany ZPF ukončena povinnost platit odvod za její dočasné odnětí.

- Za odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude placen podle § 11 odst. 1 odvod. Odvod za dočasné odnětí bude podle § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 11 zákona placen každoročně až do doby ukončení biologické rekultivace podle jejího plánu. Orientační výpočet odvodu je součástí dokumentace žádosti a je vyčíslen na 417.333,- Kč ročně. Tento výpočet může být upraven a zpřesněn v souladu s dokumentací pro řízení podle stavebního zákona. Zpřesněný výpočet odvodu bude spolu s podklady na základě kterých byl zpracován, předložen nejpozději do 14 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí, orgánu ochrany ZPF Magistrátu města České Budějovice.

- Termín zahájení terénních prací bude nejméně 14 dnů před jejich započetím písemně oznámen ministerstvu.

- Pokud by v souvislosti s řízením podle stavebního zákona došlo ke změně staveb a rozsahu terénních prací (případně k dalším podstatným změnám) a tím k odlišnostem oproti podkladům, ze kterých vycházelo ministerstvo při udělování souhlasu, bude upraven a zpřesněn plán rekultivace. Zpřesněný plán rekultivace by musel být předložen ministerstvu, pracovišti Praha, které vydalo tento souhlas.

O platbě odvodu rozhodne orgán ochrany ZPF Magistrátu města České Budějovice na základě  podmínky č.6 . Podle § 10 odst. 1 zákona bude tento souhlas závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne nabytí právní moci těchto rozhodnutí.

Podle § 10 odst. 1 a 2 zákona je platnost vydaného souhlasu totožná s platností rozhodnuté vydaných podle  zvláštních právních předpisů a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Podmínky souhlasu a další skutečnosti v něm stanovené lze měnit jen při změně rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, jejichž součástí se souhlas stal. Takovou změnu souhlasu může na návrh žadatele provést pouze ten orgán ochrany ZPF, který jej vydal. Souhlas neřeší majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům tohoto souhlasu.

25.Při provádění prací  v ochranných pásmech energetických zařízení  budou dodrženy podmínky dané ustanovením § 46 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

26. Stavba se povoluje jako stavba dočasná u níž stavební úřad předem omezuje dobu jejího trvání

do 31.12.2035.

.....................................................

- Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Z dikce ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatele ovlivnit, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. V souladu s § 121 stavebního zákona spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci.

.........................................

Účastník řízení na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

FVE Dynín s.r.o., Anglické nábřeží 2134/1, 305 45 Plzeň , IČ 281 05 044 (žadatel), zastoupený zplnomocněným zástupcem ing. Petr Mádl, Budovatelská  1057, 383 01 Prachatice.

Společné odůvodnění výroku „A“ a „B“ rozhodnutí.

FVE Dynín s.r.o., Anglické nábřeží 2134/1, 305 45 Plzeň , IČ 281 05 044 (žadatel), prostřednictvím zplnomocněného zástupce ing. Petr Mádl, Budovatelská  1057, 383 01 Prachatice,  (dále jen "žadatel") podal dne 22.2.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavební povolení na dočasnou stavbu :

Fotovoltaická elektrárna Dynín

- na pozemcích  parc. č.  1197/7 ( orná půda ), 1197/1 ( orná půda ), 1197/2 (orná půda ), 1197/3         ( orná půda ), 1197/4 (orná půda ), 1197/5 (orná půda ), 1197/6 (orná půda ), 1226/1 (orná půda), 1226/5 (orná půda ), 1226/6 (orná půda ), 1226/7 ( orná půda ) , 1226/8 (orná půda ), 1226/9 ( orná půda ), 1570 ( ostatní plocha ) v katastrálním území Dynín

Současně požádal o spojení územního řízení a stavebního řízení do společného projednání

V rámci podaných žádostí žadatel požádal dne 22.2.2010 o spojení územního řízení a stavebního řízení  do společného projednání. Vzhledem k tomu, že podmínky v území navrhované stavby jsou jednoznačné a pro dané území je schválen územním plán, stavební úřad přihlédl k ustanovení § 78 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 140 zákona č. 500(2004 Sb. Správní řád  a usnesením ze dne 22.2.2010 poznamenaným do spisu spojil územní a stavební řízení do společného projednání.

Stavební úřad písemným opatřením ze dne 9.3.2010 a dále následným písemným opatřením ze dne 7.4.2010 oznámil zahájení územního a stavebního řízení ve společném projednání  účastníkům řízení, veřejnosti  a dotčeným orgánům. K projednání dále nařídil veřejné ústní jednání na den 3.5.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V průběhu veřejného ústního jednání nebyly v zemním a stavebním řízení uplatněny k záměru námitky.

Hodnocení souladu  stavby s požadavky podle § 90 stavebního zákona.

## Stavební úřad při hodnocení přihlížel k územnímu plánu obce Dynín. Obec Dynín změnu č.4 Územního plánu obce Dynín ze dne 14.7.2010.Ve vyhlášce o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Dynín jsou předmětné plochy, které jsou zahrnuty do projektové dokumentace FVE Dynín vedeny jako  plochy výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna.Zastavěné území bylo vymezeno současně platnou územně plánovací dokumentací schválenou v roce 2004 a není Změnou č.4 ÚPO dotčeno.

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Základní koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot zůstává zachována podle schváleného ÚPO Dynín .

PŘEHLED LOKALIT ŘEŠENÝCH ZMĚNOU Č. 4 ÚPO DYNÍN

| Pořadové číslo lokality | Popis jednotlivých lokalit |
| --- | --- |
| 1 | k.ú. Dynín Návrh plochy výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna Návrh plochy dopravní infrastruktury – koridor pro dálnici D3 |

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

Ve změně jsou plně respektovány hodnoty území, jejich ochrana i rozvoj dle schválené ÚPD. Vlivem navrhovaných změn nebudou nijak narušeny podmínky ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.

V řešeném území Změny č.4 ÚPO Dynín nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu a řešením Změny č.4 ÚPO Dynín nedojde ani k negativnímu ovlivnění nemovitých kulturních památek, ani kulturních hodnot v navazujícím území. Ochrana případných archeologických nálezů bude řešena v podmínkách pro vlastní provádění staveb, či jiných činností v souladu s příslušnými ustanoveními § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Ochrana přírodních hodnot bude zajištěna odkanalizováním ploch řešeného území Změny č.4 ÚPO Dynín. Dále jsou respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF).

Změnou č.4 ÚPO Dynín nedojde ke změně hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD.

Civilizační hodnoty v řešeném území Změny č.4 ÚPO Dynín budou posíleny návrhem plochy pro výrobu a skladování – plochy pro fotovoltaickou elektrárnu (dále jen FVE).

- Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému zeleně

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Změnou č.4 je řešen nový požadavek na plošné a prostorové uspořádání území. Lokalita řešená změnou č.4 ÚPO Dynín vymezuje novou zastavitelnou plochu pro fotovoltaickou elektrárnu. Tento požadavek je řešen v souladu se schváleným ÚPO, jehož urbanistická koncepce zůstává nezměněna. Výstavba FVE je značně vzdálena od samotného sídla a nebude mít vliv na strukturu osídlení z hlediska dopravy a technické infrastruktury.

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

| Pořadové číslo lokality | Charakter jednotlivých lokalit |
| --- | --- |
| 1 | Plocha výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna (FV) a plocha dopravní infrastruktury – koridor pro dálnici D3 (DI) v k.ú. Dynín. Obsluha území – z místní komunikace. |

- Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOVÁNÍ

Koncepce dopravní infrastruktury se Změnou č. 4 ÚPO Dynín nemění.

Napojení navrhovaných lokalit bude řešeno napojením na stávající komunikace nižších tříd, nebude umožněno napojení na silnici I/3.

Lokalita č.1 je dotčena OP silnice I/3, která je již vystavěna v ½ budoucí dálnice D3. Na stavbu dálnice D3 v úseku „Bošilec – Ševětín“ je zpracována DÚR. Koridor pro dálnice D3 je vymezen v souladu se zpracovaným návrhem ZÚR a byl upřesněn tak, aby respektoval platnou DÚR na stavbu 0309/I „Bošilec – Ševětín“. Nebude umožněno přímé napojení této lokality na stávající silnici I/3 ani budoucí dálnici D3. Lokalita č.1 musí respektovat OP stávající silnice i budoucí OP dálnice D3. V silničním pásmu lze provádět stavby, které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem za podmínek uvedených v povolení.

Stavby je možné uskutečnit teprve po provedení takových opatření, která zamezí nebo budou eliminovat zvýšenou hygienickou zátěž (prach, hluk, ….) a všechny zjištěné negativní vlivy.

V rámci územního řízení bude požadováno hlukové posouzení výrobních ploch a dopravních staveb.

#### DOPRAVA V KLIDU

Parkování a garážování budou řešena v souvislosti s povolováním stavby na vlastním pozemku. Na ploše FVE je nutné zřídit místo, kde by zaparkovala obsluha zařízení a mohla se také bezpečně otočit s vozidlem.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOVÁNÍ

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ

Koncepce zásobování pitnou vodou a odkanalizování zůstává v platnosti jako ve schváleném ÚPO.

V lokalitě č.1 musí být zajištěno zasakování dešťových vod na pozemku určeném ke stavbě.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ

V rámci řešení změny jsou respektovány podmínky dané zákonem č. 458/2000 Sb., a zejména ochranná a bezpečnostní pásma rozvodů energií.

Koncepce zásobování el. energií je zachována dle schváleného ÚPO, návrh řeší plochu pro fotovoltaickou elektrárnu, která bude napojena do stávající sítě VN.

KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Změna č. 4 neřeší plochy občanského vybavení.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Změnou č. 4 nedojde ke změně koncepce odpadového hospodářství.

CIVILNÍ OCHRANA

Na řešení požadavků civilní ochrany navržené ve schváleném ÚPO Dynín nemá Změna č.4 vliv. Zůstává v platnosti řešení dle schváleného ÚPO.

- Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, ochrana před povodněmi

NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES

Změnou č. 4 ÚPO Dynín nedojde ke změně hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD.

V souvislosti s návrhem Změny č. 4 ÚPO Dynín se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability krajiny ani není zasahováno do ÚSES vymezeného ÚPO.

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Území řešené Změnou č.4 ÚPO Dynín není dotčeno záplavovým územím.

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ

V souvislosti s návrhem Změny č.4 ÚPO Dynín se nenavrhují žádná protipovodňová opatření.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

V souvislosti s návrhem Změny č.4 ÚPO Dynín se nenavrhují žádná protierozní opatření.

..................................................

Obec Dynín leží v severní části okresu České Budějovice, cca 20 km od okresního a krajského města, při hlavní dopravní trase České Budějovice – Praha. Osou oblasti je silnice I.třídy I/3, která je ve vybrané síti jako vymezený tah a v síti evropských silnic jako E-55.Trasa se dotýká lokality u nádraží, vlastní sídlo je napojeno silnicí III.třídy č.1555 směr Lhota rozcestí.

Zástavba obce Dynín je rozdělena do čtyř částí – skladová areál, sídlo Dynín,sídlo Lhota a Lhotský Dvůr. Skladový areál ( sila z 60.let ) a Lhotský Dvůr ( kolem původního velkostatku ) mají výrobní charakter – stabilizované živočišné výroby a zemědělských služeb, s dožívající funkcí bydlení v několika objektech. Dynín je historickou vesnicí s rozsáhlou návsí vejčitého tvaru, na okrajích doplněnou bytovou výstavbou a zemědělskými areály.Lhota si dodnes zachovala charakter tradiční vesnice s vejčitou návsí obklopenou asi 12 zemědělskými usedlostmi,doplněnými kravínem na okraji.

Dynín má díky velké návsi výraznou urbanistickou skladbu. Státní silnice prochází dnes pouze okrajem tohoto poměrně čistého prostoru.Rozvoj obce není možný východním a jižním směrem, kde jsou velké zemědělské areály. Nové obytné plochy jsou proto navrženy především na severu a západě zastavěného území.

Ve volné krajině se nenacházejí žádné další samoty, rekreační, chatové či zahrádkové lokality,ani se s nimi v budoucnu nepočítá. Výrazným prvkem jsou stromořadí kolem polních cest.

Výrazné kulturní dominanty zde chybějí – dominantní jsou tři objekty sil, příp. vodojemy typu Globus.Nevhodně převýšené jsou i tři objekty 3-podlažních bytových domů.Charakter horizontálních staveb v rovinatém území je typický pro krajinný ráz a měl by být zachován.

Zemědělské areály se nacházejí mimo sevřenou zástavbu při okraji sídel, nutné odclonění výsadbou izolační zeleně a vyhlášení pásem hygienické ochrany.Nevhodné objekty budou upraveny nebo demolovány.

Navržená stavba v katastrálním území Dynín je v souladu s územně plánovací dokumentací obce, kterou je v konkrétním případě Změna č. 4  Územního plánu obce Dynín.

...........................................................

Umístění stavby splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

..................................................

Stavba je připojena na stávající veřejnou , dopravní a technickou infrastrukturu.

.............................................................

K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů. Podmínky – požadavky dotčených orgánů týkající se umístění stavby v případě, že nebyly v dokumentaci k ÚR řešeny, byly zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí

Stanoviska sdělili dotčené orgány:

- Magistrát města České Budějovice, odbor  památkové péče  - sdělení ze dne 3.3.2010 zn.  OPP/450/2010 – ze stanoviska vyplývá, že v řešeném území není  odbor památkové péče MM České Budějovice dotčeným orgánem.

- Magistrát města České Budějovice odbor ochrany životního prostředí – vyjádření ze dne 4.3.2010 zn. OOŽP/1038//2010/Kre. Požadavek obsažený ve vyjádření týkající se vydání souhlasu k odnětí ZPF je řešen tak, že k žádosti je doložen souhlas Ministerstva životního prostředí k odnětí půdy na p.p.č. 1197/7,1197/1,1197/2,1197/3,1197/4,1197/5,1197/6,1226/1,1226/5,1226/6,1226/7,1226/8,1226/9  a 1570 v kat. území Dynín.

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí  Praha – souhlas s dočasným odnětím  půdy ze ZPF k.ú. Dynín  - ze dne 2.5.2010 zn. 898/660/10,24878/ENV/10 podmínky vyplývají ze závazného stanoviska byla zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky vyplývající ze závazného stanoviska byly zahrnuty do poédmínek tohoto rozhodnutí.

- Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví  - stanovisko ze dne 5.2.1010 zn. KUJCK/3125/2010/OZZL/2 – navržený záměr nemůže mít  samostatně ani  ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky  významné lokality ani ptačí  oblasti ležící na území  v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj.

- Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví  - vyjádření ze dne 27.1.2010 zn. KUJCK/2157/2010/OZZL/2 – navržený záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona.

- ČR – Státní energetická inspekce  - územní inspektorát pro Jihočeský kraj České Budějovice – ze dne 19.2..2010 zn.  224/10/31.103/Ka –  podmínky stavební úřad zahrnul do stavebního povolení.

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - závazné stanovisko ze  dne 17.3.2010 zn. 1321/10/Hok.CB– bez připomínek.

- Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a SH vyjádření ze dne 22.3.2010 zn. OD a SH/10/2020/Tal-mk  - požadavky vyplývající z vyjádření jsou součástí dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení.

- Úřad pro civilní letectví  ČR letiště Ruzyně – vyjádření ze dne 29.1.2010 zn. 541/10-701– podmínka týkající se použití antireflexních panelů je v dokumentaci k žádosti o vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení dodržena.

- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje  - závazné stanovisko ze dne 2.4.2010 zn. HSCB-1593-2/2010 KŘ – bez podmínek.. Zpracovaná dokumentace splňuje  podmínky z hlediska  požární ochrany .

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předložené žádost z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím umístěním a  uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Předložená projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou (  ing.Miroslav Slinták-Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0100718 a  ing. Petr Mráz-Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0004968 ). Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební  úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci řízení v průběhu společného řízení neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost v územním řízení neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vymezení okruhu účastníků řízení:

Stanovení okruhu účastníků územního a stavebního řízení:

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení, vycházel stavební úřad z ustanovení § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona.  Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení, vycházel z ustanovení § 109 stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků společného řízení žadatele - stavebníka, a vlastníky pozemků dotčených stavbou a pozemků parc.č. :

v kat. území Dynín  - p.p.č.1557/1, 1187/5, 1197/17, 1197/16, 1197/15, 1197/14, 1197/13, 1197/12, 1197/11, 1197/10, 1197/9, 1197/8, 1226/20. 1226/19, 1226/18, 1226/17, 1226/16, 1301/2, 126/3, 1300/1, 1300/2, 1197/18, 1187/3, 1187/2,

v kat. území Neplachov  - p.p.č. 826/3, 826/22, 826/21, 826/20, 826/19, 826/18, 826/17, 826/16, 826/15, 826/14, 826/13, 826/12,

v kat. území Bošilec – p.p.č. 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5, 807/6,

v kat. území Pelejovice – p.p.č. 2791/15, 2791/14, 2791/13, 2791/12, 2791/11, 2791/10, 2791/9, 2791/8, 2791/7, 2791/6, 2791/5,  2791/4, 2791/3, 2791/2, 2791/2, 1064 (PK 1066, 1065, 1064), 915/2, 1022 (PK 1037, 1036, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031, 1030, 1029, 1028, 1027, 1026, 1025, 1024, 1023, 1022, 1153, 1017, 1020, 1021).

V postavení účastníků řízení jsou dále vlastníci stávajících vedení technické infrastruktury, kterých se stavba dotýká.Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Seznam účastníků společného řízení:

E.ON Česká Republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice
Vodovody a kanalizace  Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 2/12, 370 80  České Budějovice
Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 19/292, 370 01  České Budějovice
E.ON Česká Republika, s.r.o. Správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 6/2151, 371 49  České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44  České Budějo

Jaroslav Malecha, U Cihelny č.p. 279, Dolní Bukovsko
Josef Krška, Sedlíkovice č.p. 22, Dolní Bukovsko
Jiřina Kršková, Sedlíkovice č.p. 22, Dolní Bukovsko
Jaroslava Malechová, Dynín č.p. 1, 373 64  Dynín
Hana Kubíčková, Dynín č.p. 85, 373 64  Dynín
Marie Měšťanová, Dynín č.p. 39, 373 64  Dynín
Lubomír Pudil, Dynín č.p. 12, 373 64  Dynín
Blanka Vahalíková, Dynín č.p. 74, 373 64  Dynín
Obec Dynín, Dynín, 373 64  Dynín
Josef Kubeš, Dynín č.p. 62, 373 64  Dynín
Markéta Petříčková, Dynín č.p. 40, 373 64  Dynín
Vladimír Svobodný, Dynín č.p. 27, 373 64  Dynín
Jan Svobodný, Ak.Bydžovského č.p. 458, Veselí nad Lužnicí I, 391 81  Veselí nad Lužnicí 1
Josef Jána, Dynín č.p. 18, 373 64  Dynín
Josef Daněk, Bošilec č.p. 11, 373 64  Bošilec
Miloslava Pumprová, Dynín č.p. 9, Dynín
Jan Pumpr, Sídliště Svákov 710, 392 01  Soběslav
Josef Pumpr, Sídliště Svákov 710, Soběslav

ing. Milada Kotlabová, Dynín č.p. 82, Dynín
Miroslav Zajíček, Dynín č.p. 67, Dynín
Josef Jára, Dynín č.p. 3, Dynín
Anna Vozková, Dynín č.p. 36, Dynín
Jan Frejlach, Dynín č.p. 28, Dynín
Josef Šafář, Neplachov č.p. 39, 373 65  Dolní Bukovsko
Danuška Vítová, Dynín č.p. 38, 373 64  Dynín
Vladimír Víta, Pod Zadražilkou č.p. 529/8, 392 01  Soběslav III
Jan Víta, Roháče Z Dubé č.p. 524/4, České Budějovice 6, 370 01  České Budějovice 1
Miloslav Jindra, Dynín č.p. 29, 373 64  Dynín
Marie Svobodná, Bošilec č.p. 34, 373 65  Dolní Bukovsko
Roman Štěcha, Mazelov č.p. 19, Mazelov
Josef Krška, Sedlíkovice č.p. 22, Dolní Bukovsko
Jiřina Kršková, Sedlíkovice č.p. 22, Dolní Bukovsko
Pavla Jindrová, Dynín č.p. 41, Dynín
Blanka Vahalíková, Dynín č.p. 74, 373 64  Dynín
Josef Jána, Dynín č.p. 18, 373 64  Dynín
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, Schneidera 32, České Budějovice, 370 33   P.O.Box. 11
Jaroslav Vlach, Přímělkov č.p. 8, Brtnice, 588 22  Luka nad Jihlavou
Václav Valek, neplachov č.p. 51, Neplachov
Jiří Němec, Pod Markem č.p. 484, Veselí nad Lužnicí I, 391 81  Veselí nad Lužnicí 1
Růžena Marhounová, Neplachov č.p. 3, 373 65  Dolní Bukovsko
Václav Baštýř, Neplachov č.p. 117, 373 65  Dolní Bukovsko
Jiřina Baštýřová, Neplachov č.p. 117, 373 65  Dolní Bukovsko
František Pokorný, Neplachov č.p. 37, 373 65  Dolní Bukovsko
Marie Pokorná, Neplachov č.p. 37, 373 65  Dolní Bukovsko
Josef Suk, Neplachov č.p. 31, 373 65  Dolní Bukovsko
Anna Suková, Neplachov č.p. 31, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Čáp, F. Líbala č.p. 767, Veselí nad Lužnicí II, 391 81  Veselí nad Lužnicí 1
Pavel Čáp, M. Krškové č.p. 654, Veselí nad Lužnicí II, 391 81  Veselí nad Lužnicí 1
Alena Musilová, Sídliště Svákov č.p. 707, 392 01  Soběslav III
Petr Kotnour, Neplachov č.p. 105, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Bílý, Neplachov č.p. 28, 373 65  Dolní Bukovsko
Anna Bílá, Neplachov č.p. 28, 373 65  Dolní Bukovsko
Josef Kubeš, Neplachov č.p. 5, 373 65  Dolní Bukovsko
Vladimír Štěcha, Bošilec č.p. 3, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Kříha, Bošilec č.p. 53, 373 65  Dolní Bukovsko
Vladimír Klíma, Bošilec č.p. 10, 373 65  Dolní Bukovsko
Josef Klíma, Bošilec č.p. 57, 373 65  Dolní Bukovsko
Anna Drsová, Bošilec č.p. 17, Bošilec
Anna Nikodemová, Těšínská č.p. 197, 373 61  Hrdějovice
Jan Šťovíček, Dynín č.p. 65, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Vácha, Drahotěšice č.p. 20, 373 63  Ševětín
Pavel Vácha, Branišovská č.p. 804/17, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5
Marie Kubíková, Pelejovice č.p. 14, Dolní Bukovsko
Jan Kokeš, Na Chobotě č.p. 315, 373 65  Dolní Bukovsko
Josef Dvořák, Pelejovice č.p. 22, Dolní Bukovsko
Jan Němec, Pelejovice 12, 373 65  Dolní Bukovsko
Pavel Brom, Javoří č.p. 3, 391 33  Jistebnice
Petr Brom, Javoří č.p. 3, 391 33  Jistebnice
Markéta Bromová, Javoří č.p. 3, 391 33  Jistebnice
Vlasta Bromová, Javoří č.p. 3, 391 33  Jistebnice
Pavel Vach, Radonice č.p. 19, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Dvořák, Pelejovice č.p. 18, 373 65  Dolní Bukovsko
Jarmila Petrová, Pelejovice č.p. 9, Dolní Bukovsko
Městys Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo č.p. 67, 373 65  Dolní Bukovsko
Malecha Jaroslav, Pelejovice č.p. 20, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Liška, Pelejovice č.p. 7, 373 65  Dolní Bukovsko
Marie Lišková, Pelejovice č.p. 7, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Dvořák, Pelejovice č.p. 18, 373 65  Dolní Bukovsko
Martin Mach, Pelejovice č.p. 16, Dolní Bukovsko

.............................................................

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Územní rozhodnutí  má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Po dni nabytí právní moci  územního rozhodnutí  stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem  o účinnosti spolu s grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy.

Stavební úřad po právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem  obsahující identifikační údaje o povolené stavbě a předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Ing. Vlastislav Eliáš

vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

Podle položky č. 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. se vyměřuje za vydání územního rozhodnutí správní poplatek ve výši 1.000 Kč.

Podle položky č. 17 odst. 1 písm. i) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. se vyměřuje za vydání stavebního povolení  správní poplatek ve výši 3.000 Kč.

Toto rozhodnutí  musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a Obecního úřadu Dynín. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí  bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Magistrátu města České Budějovice obdrží:

Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV-UD - Úřední deska, - zde -

Se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úřední desce obce Dynín a zveřejnění rozhodnutí způsobem umožňující dálkový přístup obdrží:

Obecní úřad  Dynín, Dynín 48, 373 64 Dynín

Obdrží:

Žadatel

FVE Dynín s.r.o., Anglické nábřeží 2134/1,305 45 Plzeň  ( IDDS ) ybn7enf

Zplnomocněný zástupce ( dodejka )

Ing. Petr Mádl, Budovatelská 1057, 383 01 Prachatice

Obdrží účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky)

Obec Dynín, Dynín 48, 373 64 Dynín   (IDDS  i3vb5jd)

Následně uvedeným účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) – b) stavebního zákona, se územní  rozhodnutí  doručuje „veřejnou vyhláškou. Účastníkům stavebního řízení, kteří jsou shodní s účastníky územního řízení    se  podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád  - doručuje  rovněž „veřejnou vyhláškou“ ( pozn. řízení s velkým počtem účastníků řízení)..

E.ON Česká Republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice
Vodovody a kanalizace  Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 2/12, 370 80  České Budějovice
Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 19/292, 370 01  České Budějovice

E.ON Česká Republika, s.r.o. Správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 6/2151, 371 49  České Budějovice
ČR - státní energetická inspekce územní inspektorát pro Jihočeský kraj, Lipenská 17, 370 01  České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44  České Budějovice

Jaroslav Malecha, U Cihelny č.p. 279, Dolní Bukovsko
Josef Krška, Sedlíkovice č.p. 22, Dolní Bukovsko
Jiřina Kršková, Sedlíkovice č.p. 22, Dolní Bukovsko
Jaroslava Malechová, Dynín č.p. 1, 373 64  Dynín
Hana Kubíčková, Dynín č.p. 85, 373 64  Dynín
Marie Měšťanová, Dynín č.p. 39, 373 64  Dynín
Lubomír Pudil, Dynín č.p. 12, 373 64  Dynín
Blanka Vahalíková, Dynín č.p. 74, 373 64  Dynín
Obec Dynín, Dynín, 373 64  Dynín
Josef Kubeš, Dynín č.p. 62, 373 64  Dynín
Markéta Petříčková, Dynín č.p. 40, 373 64  Dynín
Vladimír Svobodný, Dynín č.p. 27, 373 64  Dynín
Jan Svobodný, Ak.Bydžovského č.p. 458, Veselí nad Lužnicí I, 391 81  Veselí nad Lužnicí 1
Josef Jána, Dynín č.p. 18, 373 64  Dynín
Josef Daněk, Bošilec č.p. 11, 373 64  Bošilec
Miloslava Pumprová, Dynín č.p. 9, Dynín
Jan Pumpr, Sídliště Svákov 710, 392 01  Soběslav
Josef Pumpr, Sídliště Svákov 710, Soběslav

ing. Milada Kotlabová, Dynín č.p. 82, Dynín
Miroslav Zajíček, Dynín č.p. 67, Dynín
Josef Jára, Dynín č.p. 3, Dynín
Anna Vozková, Dynín č.p. 36, Dynín
Jan Frejlach, Dynín č.p. 28, Dynín
Josef Šafář, Neplachov č.p. 39, 373 65  Dolní Bukovsko
Danuška Vítová, Dynín č.p. 38, 373 64  Dynín
Vladimír Víta, Pod Zadražilkou č.p. 529/8, 392 01  Soběslav III
Jan Víta, Roháče Z Dubé č.p. 524/4, České Budějovice 6, 370 01  České Budějovice 1
Miloslav Jindra, Dynín č.p. 29, 373 64  Dynín
Marie Svobodná, Bošilec č.p. 34, 373 65  Dolní Bukovsko
Roman Štěcha, Mazelov č.p. 19, Mazelov
Josef Krška, Sedlíkovice č.p. 22, Dolní Bukovsko
Jiřina Kršková, Sedlíkovice č.p. 22, Dolní Bukovsko
Pavla Jindrová, Dynín č.p. 41, Dynín
Blanka Vahalíková, Dynín č.p. 74, 373 64  Dynín
Josef Jána, Dynín č.p. 18, 373 64  Dynín
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, Schneidera 32, České Budějovice, 370 33   P.O.Box. 11
Jaroslav Vlach, Přímělkov č.p. 8, Brtnice, 588 22  Luka nad Jihlavou
Václav Valek, neplachov č.p. 51, Neplachov

Jiří Němec, Pod Markem č.p. 484, Veselí nad Lužnicí I, 391 81  Veselí nad Lužnicí 1
Růžena Marhounová, Neplachov č.p. 3, 373 65  Dolní Bukovsko
Václav Baštýř, Neplachov č.p. 117, 373 65  Dolní Bukovsko
Jiřina Baštýřová, Neplachov č.p. 117, 373 65  Dolní Bukovsko
František Pokorný, Neplachov č.p. 37, 373 65  Dolní Bukovsko
Marie Pokorná, Neplachov č.p. 37, 373 65  Dolní Bukovsko
Josef Suk, Neplachov č.p. 31, 373 65  Dolní Bukovsko
Anna Suková, Neplachov č.p. 31, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Čáp, F. Líbala č.p. 767, Veselí nad Lužnicí II, 391 81  Veselí nad Lužnicí 1
Pavel Čáp, M. Krškové č.p. 654, Veselí nad Lužnicí II, 391 81  Veselí nad Lužnicí 1
Alena Musilová, Sídliště Svákov č.p. 707, 392 01  Soběslav III
Petr Kotnour, Neplachov č.p. 105, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Bílý, Neplachov č.p. 28, 373 65  Dolní Bukovsko
Anna Bílá, Neplachov č.p. 28, 373 65  Dolní Bukovsko
Josef Kubeš, Neplachov č.p. 5, 373 65  Dolní Bukovsko
Vladimír Štěcha, Bošilec č.p. 3, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Kříha, Bošilec č.p. 53, 373 65  Dolní Bukovsko
Vladimír Klíma, Bošilec č.p. 10, 373 65  Dolní Bukovsko
Josef Klíma, Bošilec č.p. 57, 373 65  Dolní Bukovsko
Anna Drsová, Bošilec č.p. 17, Bošilec
Anna Nikodemová, Těšínská č.p. 197, 373 61  Hrdějovice
Jan Šťovíček, Dynín č.p. 65, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Vácha, Drahotěšice č.p. 20, 373 63  Ševětín
Pavel Vácha, Branišovská č.p. 804/17, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5
Marie Kubíková, Pelejovice č.p. 14, Dolní Bukovsko
Jan Kokeš, Na Chobotě č.p. 315, 373 65  Dolní Bukovsko
Josef Dvořák, Pelejovice č.p. 22, Dolní Bukovsko
Jan Němec, Pelejovice 12, 373 65  Dolní Bukovsko
Pavel Brom, Javoří č.p. 3, 391 33  Jistebnice
Petr Brom, Javoří č.p. 3, 391 33  Jistebnice
Markéta Bromová, Javoří č.p. 3, 391 33  Jistebnice
Vlasta Bromová, Javoří č.p. 3, 391 33  Jistebnice
Pavel Vach, Radonice č.p. 19, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Dvořák, Pelejovice č.p. 18, 373 65  Dolní Bukovsko
Jarmila Petrová, Pelejovice č.p. 9, Dolní Bukovsko
Městys Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo č.p. 67, 373 65  Dolní Bukovsko
Malecha Jaroslav, Pelejovice č.p. 20, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Liška, Pelejovice č.p. 7, 373 65  Dolní Bukovsko
Marie Lišková, Pelejovice č.p. 7, 373 65  Dolní Bukovsko
Jan Dvořák, Pelejovice č.p. 18, 373 65  Dolní Bukovsko
Martin Mach, Pelejovice č.p. 16, Dolní Bukovsko

.............................................................

Grafická příloha rozhodnutí:

Situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy  včetně parcelních čísel , se zakreslením  stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, obsahující vzdálenosti od hranic pozemků  a staveb.

Obdrží dotčené orgány :
HZS Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04  České Budějovice  - IDDS ph9aiu3
KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 01  České Budějovice – IDDS  agzai3c
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství, - zde -
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde -
Obecní úřad Dynín, Dynín 48, 373 64 Dynín  - IDDS i3vb5jd
Krajský úřad - Jihočeský kraj odbor ochrany životního prostředí, lesnictví a zemědělství, U Zimního stadionu 2/1952, 370 76  České Budějovice  - IDDS  kdib3rr

Úřad pro civilní letectví Česká republika Odbor řízení letového provozu a letišť, oddělení letišť, letiště Ruzyně, 160 08  Praha 6 – IDDS v8gaaz5
ČR - státní energetická inspekce územní inspektorát pro Jihočeský kraj, Lipenská 17, 370 01  České Budějovice
Ministerstvo životního prostředí ČR odbor  horninového  a půdního prostředí, Vršovická 65/1442, 100 00  Praha 10  - IDDS 9gsaax4
Krajský úřad - Jihočeský kraj odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 2/1952, 370 76  České Budějovice IDDS  kdib3rr